## Pelene Tab 3
Partija | sifra pomagala | Naziv Proizvodjaca | Naziv pomagala | naziv proizvodjaca (ako je odgovarajuci) | Jedinica mere | OKVIRNA kolicina po partiji | Pojed.cena bez PDV-a | Uk. vrednost bez PDV-a
1 | 102 | TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALIW OPATRUNKOWYCH S.A. -POLJSKA - ili odgovarajuci | PELENE SENI SUPER S 1 30 KOM (30-40KG) - Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 1600 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj po čitavoj površini. - ili odgovarajuće |  | 1 komad | 72500 |  | 0
| 102 |  | PELENE SENI SUPER EXTRA S 0 (DO 30KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 1400 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj po čitavoj površini. - ili odgovarajuće
| 102 |  | PELENE SENI SUPER PLUS EXTRA S 0+ (do 30KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2000 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovano upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj po čitavoj površini. - ili odgovarajuće
| 102 |  | PELENE SENI SUPER PLUS SMALL-1 (30-40KG) - Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2100 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj po čitavoj površini. - ili odgovarajuce
| 102 |  | PELENE SENI STANDARD S 1(30-40KG) - Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 1650 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti.. PE film u centralnom delu, netkani, paropropusni materijal u predelu kukova. - ili odgovarajuce
| 102 |  | PELENE SENI STANDARD M 2 (40-70KG) - Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2400 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu, netkani,paropropusni materijal u predelu kukova - ili odgovarajuće
| 102 |  | PELENE SENI SUPER M 2 30 KOM (40-70KG) - Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2500 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj po čitavoj površini.. - ili odgovarajuce
| 102 |  | PELENE SENI STANDARD L 3 (70-100KG) - Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2700 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu, netkani,paropropusni materijal u predelu kukova.- ili odgovarajuce
| 102 |  | PELENE SENI STANDARD XL (PREKO 100KG) - Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2600 gr. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti.. PE film u centralnom delu, netkani,paropropusni materijal u predelu kukova. - ili odgovarajuce
| 102 |  | PELENE SENI KIDS JUNIOR (11-25KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 1000 gr. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj u središnjem delu i netkani materijal u delu za kukove. - ili odgovarajuce
| 102 |  | PELENE SENI KIDS JUNIOR EXTRA (15-30KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 1100 gr. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.Paropropusan spoljašnji sloj u središnjem delu i netkani materijal u delu za kukove. - ili odgovarajuce
2 | 102 | ABENA A/S - ili odgovarajuci | PELENE BAMBO NATURE JUNIOR OD 12 DO 22 KG, ILI ODGOVARAJUĆE;Moć upijanja najmanje 500g prema MSD 1/93 sertifikatu;brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Anatomski oblik.Indikator vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non -vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor,dvostruki sloj prozračnih bočnih krilaca,zaštitne barijere za sprečavanje isticanja sadržaja, čičak trake za višestruko učvršćivanje(hook&loop,velcro sitem), bez PVC-a, lateksa “Latex Free”,parfema, losiona i ekstrakata- ili odgovarajuće |  | 1 komad | 57500 | 0 | 0
PELENE BAMBO NATURE XL OD 16 DO 30 KG, ILI ODGOVARAJUĆE; Moć upijanja najmanje 500g prema MSD 1/93 sertifikatu;Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Anatomski oblik.Indikator vlažnosti.,posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non -vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, dvostruki sloj prozračnih bočnih krilaca ,zaštitne barijere za sprečavanje isticanja sadržaja, čičak trake za višestruko učvršćivanje(hook&loop,velcro sitem), bez PVC-a, lateksa “Latex Free”,parfema, losiona i ekstrakata- ili odgovarajuće
| 102 |  | PELENE ABRI FORM XS2,OD 15 DO 30 KG, ILI ODGOVARAJUĆE; Moć upijanja najmanje 500g prema MSD 1/93 sertifikatu;Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Anatomski oblik.Indikator vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non -vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, dvostruki sloj prozračnih bočnih krilaca, zaštitne barijere za sprečavanje isticanja sadržaja ,čičak trake za višestruko učvršćivanje(hook&loop,velcro sitem), bez PVC-a, lateksa “Latex Free”,parfema, losiona i ekstrakata- ili odgovarajuće
| 102 |  | PELENE ABRI FORM S, OD 30 DO 40 KG, ILI ODGOVARAJUĆE; Moć upijanja najmanje 700g prema MSD 1/93 sertifikatu;Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Anatomski oblik.Indikator vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non -vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, dvostruki sloj”prozračnih bočnih krilaca zaštitne barijere za sprečavanje isticanja sadržaja, čičak trake za višestruko učvršćivanje(hook&loop,velcro sitem), bez PVC-a, lateksa “Latex Free”,parfema, losiona i ekstrakata.- ili odgovarajuće
| 102 |  | PELENE DELTA FORM M2; OD 40 DO 70 KG, ILI ODGOVARAJUĆE, Moć upijanja najmanje 900g prema MSD 1/93 sertifikatu;Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Anatomski oblik.Indikator vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non -vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, dvostruki sloj prozračnih bočnih krilaca, zaštitne barijere za sprečavanje isticanja sadržaja, čičak trake za višestruko učvršćivanje(hook&loop,velcro sitem), bez PVC-a, lateksa “Latex Free”,parfema, losiona i ekstrakata- ili odgovarajuće
| 102 |  | PELENE DELTA FORM L2;PREKO 70 KG, ILI ODGOVARAJUĆE, Moć upijanja najmanje 1100g prema MSD 1/93 sertifikatu;Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Anatomski oblik.Indikator vlažnosti, posedovanje TBS (tekstilnog spoljašnjeg sloja) celom dužinom pelene ili odgovarajućeg "non -vowen" mekog površinskog sloja poput pamuka ili celuloze koji pruža veći komfor, dvostruki sloj prozračnih bočnih krilaca ,zaštitne barijere za sprečavanje isticanja sadržaja ,čičak trake za višestruko učvršćivanje(hook&loop,velcro sitem), bez PVC-a, lateksa “Latex Free”,parfema, losiona i ekstrakata- ili odgovarajuće
[5 empty] | VP iznos bez PDV-a |  |  | 0
[5 empty] | Iznos PDV-a |  |  | 0
[5 empty] | Iznos sa PDV-om |  |  | 0

## cenovnik
Partija | sifra pomagala | Naziv pomagala | Jedinica mere | OKVIRNA kolicina po partiji | Pojed.cena bez PDV-a | Uk. vrednost bez PDV-a
1 | 102 | PELENE za inkontinenciju | 1 komad | 130000 | 38.46 | 4999800
|  |  | VP iznos bez PDV-a |  |  | 4999800
|  |  | Iznos PDV-a |  |  | 499980
|  |  | Iznos sa PDV-om |  |  | 5499780